**Приложение №1 к объявлению №17 от 25.05.2021г.**

**КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «УЗ СКО» объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания способом запроса ценовых предложений согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг». Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «УЗ СКО», расположенное по адресу 150600, РК. СКО, Жамбылский р-н с. Пресновка ул. Довженко 46.**

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Характеристика | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Выделенная сумма тенге | **Срок поставки** | **Место поставки** |
|  | Система для переливания крови и кровозаменителей G18 | Система для переливания крови и кровозаменителей G18 | шт | 50 | 100 | 5 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Наконечник для дозаторов | Наконечник для дозаторов универсальный 2-200мкл для раскапывания крови на гепатит №1000 | уп | 5 | 3700 | 18 500 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Маска анестезиологическая наркозная с предворительно наполненой манжетой взрослая | Маски дыхательные однократного применения снабжены мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей герметичное прилегание маски к лицу пациента при минимальном усилии.Стандартный коннектор для соединения с различными дыхательными контурами.Упаковано в индивидуальную упаковку | шт | 30 | 650 | 19 500 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Набор реагентов для иммунохроматографического качественного определения кардиального тропанина в крови | Набор реагентов для иммунохроматографического качественного определения кардиального Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме крови ИХА-Тропонин I-Фактор. В упаковке 1 тест на тропонин в индивидуальной упаковке. Реагент для разведения образца, 1 одноразовый скарификатор и 1 салфетка. | шт | 25 | 900 | 22 500 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Фильтр КСКФ-3 круглые | Диаметр-140мм.Технические характеристики ткани: Поверхностная плотность 575+-25м/гкв. Поверхностная плотность по утку 110г\м кв. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200мм. По основе не менее 181(185)даН (кгс).Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по утку не менее 88(90)даН (кгс).Удлинение при разрыве полости ткани размером 50х200мм по основе не менее 26% Удлинение по разрыву полости ткани размером 50х200мм. по утку не менее 6%. толщина ткани 1,4+- 0,2мм.Состав ткани 100% х/б. Температура 90ТС.Воздухонепроницаемость не более 1,0л/м кв.с. Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв.с. В упаковке количество комплектов 5 штук.(В одном комплекте 2 фильтра) | уп | 20 | 600 | 12 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Фильтр КСКФ-6 круглые | Диаметр-180мм.Технические характеристики ткани: Поверхностная плотность 575+-25м/гкв. Поверхностная плотность по утку 110г\м кв. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200мм. По основе не менее 181(185)даН (кгс).Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по утку не менее 88(90)даН (кгс).Удлинение при разрыве полости ткани размером 50х200мм по основе не менее 26% Удлинение по разрыву полости ткани размером 50х200мм. по утку не менее 6%. толщина ткани 1,4+- 0,2мм.Состав ткани 100% х/б. Температура 90ТС.Воздухонепроницаемость не более 1,0л/м кв.с. Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв.с. В упаковке количество комплектов 5 штук.(В одном комплекте 2 фильтра) | уп | 10 | 650 | 6 500 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Фильтр КСКФ-9 круглые | Диаметр-180мм.Технические характеристики ткани: Поверхностная плотность 575+-25м/гкв. Поверхностная плотность по утку 110г\м кв. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200мм. По основе не менее 181(185)даН (кгс).Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по утку не менее 88(90)даН (кгс).Удлинение при разрыве полости ткани размером 50х200мм по основе не менее 26% Удлинение по разрыву полости ткани размером 50х200мм. по утку не менее 6%. толщина ткани 1,4+- 0,2мм.Состав ткани 100% х/б.Температура 90ТС.Воздухонепроницаемость не более 1,0л/м кв.с. Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв.с. В упаковке количество комплектов 5 штук.(В одном комплекте 2 фильтра) | уп | 5 | 850 | 4 250 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Фильтр КСКФ-12,18 круглые | Диаметр-180мм.Технические характеристики ткани: Поверхностная плотность 575+-25м/гкв. Поверхностная плотность по утку 110г\м кв. Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200мм. По основе не менее 181(185)даН (кгс).Разрывная нагрузка полости ткани размером 50х200 мм. по утку не менее 88(90)даН (кгс).Удлинение при разрыве полости ткани размером 50х200мм по основе не менее 26% Удлинение по разрыву полости ткани размером 50х200мм. по утку не менее 6%. толщина ткани 1,4+- 0,2мм.Состав ткани 100% х/б. Температура 90ТС.Воздухонепроницаемость не более 1,0л/м кв.с. Водонепроницаемость не более 1,0 л/м кв.с. В упаковке количество комплектов 5 штук.(В одном комплекте 2 фильтра) | уп | 5 | 1050 | 5 250 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Лавсан | Лавсан плетённый метрич.5 L-75см с иглой HR-35 | шт | 100 | 280 | 28 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Железа (III)гидроксида полимальтозный комплекс р-р для инъекции 100мг/2мл 2мл №5 | Железа (III)гидроксида полимальтозный комплекс р-р для инъекции 100мг/2мл 2мл №5 | уп | 50 | 2855,7 | 142 785 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Пентоксифиллин | Раствор для инъекций 2% 5мл №5 | уп | 300 | 257,3 | 77 190 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% 90мл | фл | 50 | 78 | 3 900 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Аммиак | р-р для наружного применения 10% 20мл | фл | 70 | 50 | 3 500 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Фитоменадион | раствор для внутримышечного введения 10мг/мл 1мл №5 | уп | 20 | 663,7 | 13 274 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Декстроза | раствор для внутривенных вливаний 10% 200мл | фл | 50 | 200,4 | 10 020 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Дидрогестерон | таблетки покрыты плёночной оболочкой 10мг №20 | уп | 2 | 6530 | 13 060 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Клотримазол | таблетки вагинальные 100мг №10 | уп | 10 | 210 | 2 100 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Сыворотка противоботулиническая тип А 1000 МЕ 5мл №5 | Раствор для инъекций. Препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость с желтоватым оттенком, не имеющей запаха. | уп | 1 | 23000 | 23 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Сыворотка противоботулиническая тип В 1000 МЕ 5мл №5 | Раствор для инъекций. Препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость с желтоватым оттенком, не имеющей запаха. | уп | 1 | 23000 | 23 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | Сыворотка противоботулиническая тип Е 1000 МЕ 5мл №5 | Раствор для инъекций. Препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость с желтоватым оттенком, не имеющей запаха. | уп | 1 | 2300 | 23 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | уксусная кислота 1% | уксусная кислота 1% | литр | 40 | 610 | 24 400 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
| 2 | ИТОГО: |  |  |  |  | 480 729 |  |  |