**Приложение №1 к объявлению №13 от 20.04.2021г.**

**КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «УЗ СКО» объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания способом запроса ценовых предложений согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг». Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «УЗ СКО», расположенное по адресу 150600, РК. СКО, Жамбылский р-н с. Пресновка ул. Довженко 46.**

 **Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Характеристика  | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Выделенная сумма тенге | **Срок поставки** | **Место поставки** |
|  | Камера дезинфекционная  | Предназначена для дезинфекции и дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методами одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей, а также книг и архивной документации. Камера имеет собственный источник пара. Управление камерой автоматическое и ручное. Дезкамера предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.Характеристики:Питание от сети 3-фазного переменного токаНапряжение, В 380 или 220, 50 ГцПотребляемая мощность, кВт, не более 9Внутренние размеры, мм 1310х710х1950Объем камеры, м3 1,89Габаритные размеры, мм 1390х995х2150Масса, кг, не более 700 | шт | 1 | 4986000 | 4 986 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней  | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 4 986 000 |  |  |