**Приложение №1 к обьявлению №13 от 05.07.2024г**

**Перечень закупаемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупа | Описание | ед. измерения | Объем закупа | Предельная цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа (тенге) | Место поставки | Сроки и условия поставки |
|  | Пила Джигли | Пила Джигли — хирургическая проволочная пила, предназначенная для распиливания костной ткани 500мм | шт | 10 | 1800 | 18000 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Зажим Микулича | зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине  | шт | 15 | 5600 | 84000 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | ножницы тупоконечные прямые | ножницы тупоконечные прямые 140 мм  | шт | 15 | 3000 | 45000 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Щипцы биопсийные № 10 |  Щипцы биопсийные предназначены для забора образцов тканей при подазрении на патологическое изменение в тканях. Без игл, длина 2300 мм,тип овальные, одноразовые. **Упаковка №10 штук.** | шт | 1 | 124500 | 124500 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Петля для удаления полипов №5 | Петля для полипэктомии, тип "овальная", монофильные струны, ширина раскрытия 10 мм, в сборе с несъемной ручкой, тип ручки - пластиковая, вращающаяся, ОДНОРАЗОВАЯ, в стерильной упаковке, диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, **5 штук в упаковке** | шт | 1 | 139000 | 139000 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Захват для удаления инородных тел №10 | Захват для удаления инородных тел, тип "КОЛОНО", "Крысиный зуб", в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета для обеспечения снижения коэффициента трения и плавного введения в канал эндоскопа, повышенная гибкость для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа, изделие различимо при рентгеноскопии, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения на стерильной упаковке, **10 штук в упаковке.**  | шт | 1 | 263000 | 263000 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Индикаторная лента на 21 исследование Хелпил | Тест-система ХЕЛПИЛ - устройство предназначено для быстрой специфической инвазивной диагностики инфекции Helicobacter pyloriinvitro по уреазной активности биоптата.  | шт | 20 | 10125 | 202500 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |

 ***Итог: 876000,00 тенге (Восемьсот семьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын)***

*\* документы, подтверждающие качество (сертификат, регистрационное уд. в РК)*

*\* инструкция применения на государственном языке в обязательном порядке*