**Приложение №1 к обьявлению №9 от 17.05.2024г**

**Перечень закупаемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование закупа** | **Описание** | **ед. измерения** | **Объем закупа** | **Цена за единицу** | **Сумма, выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
|  | Игла хирургическая 4В1 диаметр 1,5 мм длина 50 мм | Игла хирургическая 4В1 (1,5х50) -предназначены для сшивания биологических тканей, используемых при различных хирургических вмешательствах. Данные иглы, применяются для сшивания кожи, мышц и сухожилий, изогнутость по радиусу 4/8 (1,2), диаметр 1,5 мм длина 50 мм | шт | 50 | 700 | 35000 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора. по заявке заказчика. |
|  | Игла хирургическая 4В1 (1,8х70) Диаметр иглы-1.8 мм Длина развернутой иглы-70 мм | Игла хирургическая 4В1 (1,8х70) Предназначены для сшивания биологических тканей, используемых при различных хирургических вмешательствах Острие иглы трехгранное, изогнуто на 4/8 окружности, ушко, пружинящее. Данные иглы, применяются для сшивания кожи, мышц, сухожилий. Стерилизация: сухим горячим воздухом при t=180+10 гр.С. Превышение температуры снижает твердость острия игл и упругость пружинящего ушка Диаметр иглы-1.8 мм Длина развернутой иглы-70 мм | шт | 50 | 700 | 35000 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Игла хирургическая 4В1-1,8х60  Диаметр: 1,8 мм Длина: 60 мм | Игла хирургическая 4В1-1,8х60  Игла предназначена для сшивания биологических тканей, используемых при различных хирургических вмешательствах. Данная игла применяется для сшивания кожи, мышц, сухожилий. Острие иглы трехгранное, ушко пружинящее.Игла изогнутая на 4/8 окружности Диаметр: 1,8 мм.Длина: 60 мм | шт | 50 | 700 | 35000 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Игла хирургическая 4А1 (1,0х45)  Диаметр иглы - 1.0 мм. Длина развернутой иглы - 45 мм | Игла хирургическая 4А1 (1,0х45) Предназначены для сшивания биологических тканей, используемых при различных хирургических вмешательствах. Острие иглы круглое, изогнуто на 4/8 окружности, ушко пружинящее. Данные иглы, применяются для кишечного шва и обшивания. Стерилизация: сухим горячим воздухом при t=180+10 гр.С. Превышение температуры снижает твердость острия игл и упругость пружинящего ушка. Диаметр иглы - 1.0 мм.  Длина развернутой иглы - 45 мм | шт | 50 | 700 | 35000 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |
|  | Игла хирургическая 4А1 (1,2х60)  Диаметр иглы-1.2 мм Длина развернутой иглы-60 мм | Игла хирургическая 4А1 (1,2х60) Предназначены для сшивания биологических тканей, используемых при различных хирургических вмешательствах Острие иглы круглое, изогнуто на 4/8 окружности, ушко пружинящее. Данные иглы, применяются для кишечного шва и обшивания Стерилизация: сухим горячим воздухом при t=180+10 гр.С. Превышение температуры снижает твердость острия игл и упругость пружинящего ушка. Диаметр иглы-1.2 мм Длина развернутой иглы-60 мм | шт | 50 | 700 | 35000 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, по заявке заказчика |

***Итог: 175000,00 тенге (Сто семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын)***

*\* документы, подтверждающие качество (сертификат, регистрационное уд. в РК)*

*\* инструкция применения на государственном языке в обязательном порядке*