**Приложение №1 к обьявлению №8 от 28.03.2024г**

**Перечень закупаемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование закупа** | **Описание** | **ед. измерения** | **Объем закупа** | **Цена за единицу** | **Сумма, выделенная для закупа (тенге)** | **Место поставки** | **Сроки и условия поставки** |
|  | Стол зуботехнический | Расширенная комплектация стола  Вытяжная система, светильник на пантографе,  Особенности и назначение:  Многофункциональная столешница 1150х600 мм с износостойким съемным полимерным покрытием;  многофункциональная задняя стенка;  рабочая зона слева или справа – определяется пользователем; выдвижные подлокотники и финагель; скрытые подключения; встроенная система хранения; полностью металлическое исполнение;  в комплекте:  обдувочное сопло с пневмоблоком;  электроблок на 5 розеток ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0.  Рекомендуется размещать во внутренних карманах боковых стенок, предназначен для подключения оборудования постоянного пользования (светильник, вытяжка, бормашина и т.д.);  электроблок на 2 розетки ЭЛЕКТРОБЛОК 2.0.  Размещается в зоне оперативного доступа, обеспечивает быстрое подключение-отключение оборудования временного пользования;  • навесной лоток ЛОТОК 1.0 МАСТЕР;  • навесной стакан с держателем ДЕРЖАТЕЛЬ 2.0 СТАКАН;  • навесная подставка для инструментов ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ;  • навесной держатель бумажных полотенец ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 РУЛОН;  • навесной держатель пакетов для отходов РАМКА 1.1 ТРЭШ.  Встраиваемая вытяжная система с выдвижной столешницей и ящиком для сбора отходов  Особенности и назначение:  • организация двухуровневого рабочего места: основная столешница для чистых работ, выдвижная платформа для грязных;  • модульная конструкция: несущая рама с усиленными шариковыми направляющими, выдвигаемая рабочая платформа, выдвижной ящик для отходов и хранения предметов;  • комфортный уровень шума и высокая производительность вытяжки;  • встроенный регулятор мощности;  • эффективное удаление отходов из-под инструмента;  • быстросъемный защитный экран;  • трехуровневая фильтрация: съемное сито, сменный фильтр-мешок, предмоторнй фильтр;  • удобное обслуживание отсека фильтров - нет необходимости нагибаться под стол;  • на рабочей столешнице плоский коврик из линолеума с окном в передней части для его вынимания или размещения мелочей/инструментов;  • эргономичные подлокотники с войлочными накладками способствуют поддержанию чистоты на рабочем месте - улавливают сухие отходы, легко очищаются;  • в комплекте ШГВ 1.2 КЛИНИНГ - принадлежность для уборки рабочего места. Расширение функционала ВМУ.  Светильник на пантографе с вертикально перемещаемым плафоном. Общее освещение рабочего места. Ширина плафона 660 мм  Особенности и назначение:  • также с помощью СТРУБЦИНА 2.0 (по доп. заявке) светильник устанавливается на произвольные столы с толщиной столешницы до 39 мм;  • пантограф обеспечивает регулировку и самофиксацию плафона по высоте;  • светодиодная лампа с цоколем 2G11 обеспечивает на рабочей поверхности освещенность до 3500 ЛК и цветовую температуру 5000 К (нейтральный белый цвет);  • предподготовка для установки КОМПЛЕКТ 4.0 КОРЗИНА - организация системы хранения на базе двух ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА.  Комплектность  Указанная комплектность актуальна только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)  Основная:  Столешница многофункциональная, 1 шт.  Настольное покрытие с магнитной фиксацией, 1 шт.  Фальшпланка, 3 шт.  Подлокотник выдвижной, 2 шт.  Многофункциональный финагель, 1 шт.  Формирователь потока вытяжного зонта, 1 шт.  Лоток выдвижной большой, 1 шт.  Вкладыш в лоток выдвижной большой, 1 шт.  Лоток выдвижной малый, 1 шт.  Вкладыш в лоток выдвижной малый, 1 шт.  Стенка боковая опорная (левая), 1 шт.  Стенка боковая опорная (правая), 1 шт.  Крышка боковой стенки (нижняя), 2 шт.  Крышка боковой стенки (верхняя, с карманом), 2 шт.  Стенка многофункциональная задняя, 1 шт.  Полка верхняя, 1 шт.  Сопло обдувочное, 1 шт.  Пневмоблок-тройник, 1 шт.  Трубка для подключения к пневмосети (D=8мм, d=5мм), 1.5 м  Электроблок с магнитной фиксацией на 5 розеток, 1 шт.  Электроблок с магнитной фиксацией на 2 розетки, 1 шт.  Руководство по эксплуатации 1 шт.  Инструкция по сборке 1 шт.  Упаковочный лист 2 шт.  ВМУ 3.3  Рама с направляющими, 1 шт.  Выдвижная платформа, 1 шт.  Съемная рабочая площадка с мешковым фильтром, 1 шт.  Экран защитный магнитный, 1 шт.  Подлокотник левый, 1 шт.  Подлокотник правый, 1 шт.  Ящик для принадлежностей, 1 шт.  Упор боковой для рамы, 2 шт.  ШГВ 1.2 КЛИНИНГ, 1 шт.  Краткое руководство ВМУ 1 шт.  Фильтр-сито, 1 шт.  ЛЮКС 1.0 ЛЕД ПЛЮС  Плафон, 1 шт.  ЛС 1.0 ЛЕД (лампа светодиодная), 1 шт.  Пантографический механизм, 1 шт.  Стойка-труба, 1 шт.  Технические характериcтики  Указанные характеристики актуальны только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)  Габариты (Ш×Г×В), не более (без подлокотников, СО и держателя стакана) 1155×660×1150 мм  Максимальная нагрузка (на столешницу) 120 кг  Масса, не более 64 кг  Габариты столешницы (Ш×Г×Высота над уровнем пола), не более 1150×600×875 мм  Рабочее давление (для СО) 3...6 атм  Расход воздуха, не более (для СО) 120 л/мин  ВМУ  Толщина столешницы (не менее для крепления ВМУ) 20 мм  Электропитание ~220 В 50 Гц 3 А  Мощность (мощность, потребляемая двигателем) 600 Вт  Уровень шума, не более 65 дБА  Производительность 120 м³/ч  Объем (емкость фильтр-мешка) 7 л  Масса, не более 18 кг  Габариты (Ш×Г×В), не более 525×630×265 мм  Режим работы повторно-кратковременный  ЛЮКС 1.0 ЛЕД ПЛЮС  Электропитание ~220 В 50 Гц  Мощность (потреблемая) не более 32 ВА  Цветовая температура 5000 К  Освещенность рабочей зоны, до 3500 лк  Габариты (Ш×Г×В), не более 660×540×900 мм  Масса, не более 4,5 кг  Толщина столешницы (до, при использовании СТРУБЦИНА 2.0) 39 мм  Многофункциональная мобильная тумба для хранения и организации рабочего места  Особенности и назначение:  • три выдвижных ящика на шариковых направляющих;  • верхний ящик с замком;  • в ящиках износостойкие коврики;  • столешница с бортиками;  • роликовые выкатные опоры;  • возможна установка последовательно нескольких модулей НАДСТРОЙКА 1.0 ТУМБА;  • предподготовка для установки на заднюю стенку ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ ПЛЮС;  • предподготовка (гнезда с шагом 140 мм) для установки на боковые стенки ДЕРЖАТЕЛЬ-РАМКА 1.0 ТРЭШ, КРЮЧОК 3.0, АФЦ 1.0 МИНИ;  • может размещаться под столами МАСТЕР, СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ, под соединительными полками БРИДЖ и под пристроем ПРИСТРОЙ 1.0 СТОЛ;  • полностью металлическое исполнение.  Технические характериcтики  Указанные характеристики актуальны только для выпускаемого в данный момент оборудования (с последними изменениями)  Габариты (Ш×Г×В), не более 405×465×620 мм  Размер столешницы 400×450 мм  Масса, не более 20 кг  Максимальная нагрузка (на столешницу)  Комплектность  • Основная:Тумба, 1 шт.  • Ящик с замком, 1 шт.  • Ящик малый, 1 шт.  • Ящик большой, 1 шт.  • Коврик для ящика, 3 шт.  • Этикетка ТУМБА 1.2, 1 шт.  Дополнительное оборудование (апгрейд):  - Эндомотор 2-1 с встроеным апекс локатором-1 шт  Стоматологический беспроводной эндомотор 2-в-1, встроенный апекс-локатор, беспроводной Регулируемый наконечник на 360 ° AI-EP-Smart, эндододонтическая обработка корневого канала.  Сопутствующие услуги:  - Инсталляция оборудования на месте заказчика  - Сервисное обслуживание в течении 12 месяцев с момента поставки  - Консультации и подбор необходимых расходных материалов. | шт | 1 | 1668800 | 1 668 800,00 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, в течении 30 календарных дней. |
|  | Шкаф вытяжной химический | Шкаф химический вытяжной является лабораторным оборудованием, в рабочем пространстве которого можно производить работы, связанные с возникновением и распространением летучих химических соединений вредных для здоровья человека. Столешница керамическая плита. Мойка нержавеющая. Принудительная вентиляция рабочего пространства. Подвод электричества 220V. Шкаф для хранения вспомогательных материалов. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам  Размеры: 1200\*800\*2200 вес :250 кг  Сопутствующие услуги:  - Инсталляция оборудования на месте заказчика  - Сервисное обслуживание в течении 12 месяцев с момента поставки  - Консультации и подбор необходимых расходных материалов. | шт | 1 | 784000 | 784000,00 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | Поставка после подписания договора, в течении 15 календарных дней. |

***Итого: 2452800,0 тенге (Два миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот тенге 00 тиын)***

*\* документы, подтверждающие качество (сертификат, регистрационное уд. в РК)*

*\* инструкция применения на государственном языке в обязательном порядке*